## 00_개요
AjinExtek AXD (DIO) — 사용자 입력 항목 정리 (C# 버전, C++ 폴백)
AXD 92개 함수 · 매뉴얼에 C#가 없을 경우 [C++] 접두로 C++ 시그니처 사용
시트 | 구분 | 내용 요약 | 함수 수 | 입력 인자 수 | 비고
01_셋업_인터럽트 | 셋업 | 인터럽트 모듈 등록, Enable/Disable, 상승/하강 에지 설정 | 7 | 26 | 필수
02_셋업_입출력레벨 | 셋업 | 입력/출력 포트의 신호 레벨(HIGH/LOW) 설정 | 10 | 28 | 필수
03_셋업_네트워크MLII | 셋업 | 네트워크 단절 시 동작, MLII Simple-IO 접점, R7 확장 레벨 설정 | 7 | 21 | 선택
04_운영_출력쓰기 | 운영 | 출력 포트 데이터 출력 (Bit/Byte/Word/Dword 단위) | 6 | 15 | 필수
05_운영_펄스토글MLII | 운영 | 펄스 출력, 토글 출력, MLII R7 확장 출력 쓰기 | 8 | 27
06_조회_모듈정보 | 조회 | DIO 모듈 존재/번호/개수/입출력 접점 수 등 정보 조회 | 8 | 18 | 필수
07_조회_입출력읽기 | 조회 | 입력 포트 / 출력 포트 현재 상태 데이터 읽기 | 12 | 30 | 필수
08_조회_인터럽트레벨확인 | 조회 | 인터럽트 설정 값, 입출력 신호 레벨 값 확인 | 17 | 51 | 참고용
09_조회_신호감지MLII | 조회 | 신호 변화/유지 감지, MLII 접점 및 R7 확장 포트 읽기 | 17 | 55
99_전체 | 전체 | 모든 입력 항목 통합 | 92 | 271
[색상 범례]
| 셋업 (Setup) | 시스템/모듈 초기 구성 (인터럽트, I/O 레벨 등)
| 운영 (Runtime) | 출력 쓰기/펄스/토글 등 실행 명령
| 조회 (Query) | 모듈 정보, 포트 값, 신호 상태 등 읽기

## 01_셋업_인터럽트
01. 셋업 - 인터럽트 설정
총 7개 함수 · 26개 입력 인자 · C# 시그니처 (없으면 [C++]로 표시)
Library | 구분 | 기능 그룹 | 함수명 | 액션 유형 | 함수 목적 | 입력 인자 | 인자 설명 | 기본값/Init | C# 시그니처
AXD | 셋업 | 인터럽트 | AxdiInterruptSetModule | SET (설정) | 지정한 모듈의 인터럽트 메시지를 받아오기 위하여 윈도우 메시지, 콜백함수 또는 이벤트 방식을 사용한다. | lModuleNo | 입력 모듈 번호 (0 ~ N-1) |  | uint AxdiInterruptSetModule(int lModuleNo, IntPtr hWnd, uint uMessage, CAXHS.AXT_INTERRUPT_PROC pProc, ref uint pEvent);
[6 empty] | hWnd | 윈도우 핸들. 윈도우 메시지를 받을 때 사용. 사용하지 않으면 NULL
[6 empty] | uMessage | 윈도우 메시지. 사용하지 않거나 디폴트 값을 사용하려면 0
[6 empty] | pProc | 콜백함수의 포인터. 사용하지 않으면 NULL
[6 empty] | (출력) pEvent | 이벤트 ID. 사용하지 않으면 NULL
AXD | 셋업 | 인터럽트 | AxdiInterruptSetModuleEnable | SET (설정) | 지정한 모듈의 인터럽트 사용 유무를 설정한다. | lpModuleNo | 입력 모듈 번호 (0 ~ N-1) 인터럽트 사용 여부: AXT_USE |  | uint AxdiInterruptSetModuleEnable(int lpModuleNo, uint uUse);
[6 empty] | uUse | - [00h] 인터럽트 사용 해제 - [01h] 인터럽트 사용 설정
AXD | 셋업 | 인터럽트 에지 | AxdiInterruptEdgeSet | SET (설정) | 전체 입력 접점 모듈, Interrupt Rising / Falling Edge Register 의 Offset 위치에서 bit 단위로 상승 또는 하강 에지 값을 설정한다. | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치 인터럽트 발생에지 설정: AXT_DIO_EDGE |  | uint AxdiInterruptEdgeSet(int lOffset, uint uMode, uint uValue);
[6 empty] | uMode | - [00h] 하강 에지 - [01h] 상승 에지
[6 empty] | uValue | 인터럽트 발생 설정 여부 ( Boolean )
AXD | 셋업 | 인터럽트 에지 | AxdiInterruptEdgeSetBit | SET (설정) | 지정한 입력 접점 모듈, Interrupt Rising / Falling Edge Register 의 Offset 위치에서 bit 단위로 상승 또는 하강 에지 값을 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiInterruptEdgeSetBit(int lModuleNo, int lOffset, uint uMode, uint uValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치 인터럽트 발생 에지 설정: AXT_DIO_EDGE
[6 empty] | uMode | - [00h] 하강 에지 - [01h] 상승 에지
[6 empty] | uValue | 인터럽트 발생 설정 여부 (Boolean)
AXD | 셋업 | 인터럽트 에지 | AxdiInterruptEdgeSetByte | SET (설정) | 지정한 입력 접점 모듈, Interrupt Rising / Falling Edge Register 의 Offset 위치에서 byte 단위로 상승 또는 하강 에지 값을 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiInterruptEdgeSetByte(int lModuleNo, int lOffset, uint uMode, uint uValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치 인터럽트 발생 에지 설정: AXT_DIO_EDGE
[6 empty] | uMode | - [00h] 하강 에지 - [01h] 상승 에지
[6 empty] | uValue | 인터럽트 발생 설정 여부 ( Byte )
AXD | 셋업 | 인터럽트 에지 | AxdiInterruptEdgeSetWord | SET (설정) | 지정한 입력 접점 모듈, Interrupt Rising / Falling Edge Register 의 Offset 위치에서 word 단위로 상승 또는 하강 에지 값을 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiInterruptEdgeSetWord(int lModuleNo, int lOffset, uint uMode, uint uValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치 인터럽트 발생 에지 설정: AXT_DIO_EDGE
[6 empty] | uMode | - [00h] 하강 에지 - [01h] 상승 에지
[6 empty] | uValue | 인터럽트 발생 설정 여부 (Word)
AXD | 셋업 | 인터럽트 에지 | AxdiInterruptEdgeSetDword | SET (설정) | 지정한 입력 접점 모듈, Interrupt Rising / Falling Edge Register 의 Offset 위치에서 double word 단위로 상승 또는 하강 에지 값을 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiInterruptEdgeSetDWord(int lModuleNo, int lOffset, uint uMode, uint uValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치 인터럽트 발생 에지 설정: AXT_DIO_EDGE
[6 empty] | uMode | - [00h] 하강 에지 - [01h] 상승 에지
[6 empty] | uValue | 인터럽트 발생 설정 여부 (Double Word)

## 02_셋업_입출력레벨
02. 셋업 - 입출력 신호 레벨 설정
총 10개 함수 · 28개 입력 인자 · C# 시그니처 (없으면 [C++]로 표시)
Library | 구분 | 기능 그룹 | 함수명 | 액션 유형 | 함수 목적 | 입력 인자 | 인자 설명 | 기본값/Init | C# 시그니처
AXD | 셋업 | 입력 레벨 | AxdiLevelSetInport | SET (설정) | 전체 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lOffset | 전체 입력 접점에 대한 Offset 위치 |  | uint AxdiLevelSetInport(int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (Boolean)
AXD | 셋업 | 입력 레벨 | AxdiLevelSetInportBit | SET (설정) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiLevelSetInportBit(int lModuleNo, int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (Boolean)
AXD | 셋업 | 입력 레벨 | AxdiLevelSetInportByte | SET (설정) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 byte 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiLevelSetInportByte(int lModuleNo, int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (Byte)
AXD | 셋업 | 입력 레벨 | AxdiLevelSetInportWord | SET (설정) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 word 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiLevelSetInportWord(int lModuleNo, int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (Word)
AXD | 셋업 | 입력 레벨 | AxdiLevelSetInportDword | SET (설정) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 double word 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiLevelSetInportDword(int lModuleNo, int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (double word)
AXD | 셋업 | 출력 레벨 | AxdoLevelSetOutport | SET (설정) | 전체 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lOffset | 전체 출력 접점에 대한 Offset 위치 |  | uint AxdoLevelSetOutport(int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (Boolean)
AXD | 셋업 | 출력 레벨 | AxdoLevelSetOutportBit | SET (설정) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoLevelSetOutportBit(int lModuleNo, int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (Boolean)
AXD | 셋업 | 출력 레벨 | AxdoLevelSetOutportByte | SET (설정) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 byte 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoLevelSetOutportByte(int lModuleNo, int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (Byte)
AXD | 셋업 | 출력 레벨 | AxdoLevelSetOutportWord | SET (설정) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 word 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoLevelSetOutportWord(int lModuleNo, int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (Word)
AXD | 셋업 | 출력 레벨 | AxdoLevelSetOutportDword | SET (설정) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 double word 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoLevelSetOutportDword(int lModuleNo, int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (double word)

## 03_셋업_네트워크MLII
03. 셋업 - 네트워크 오류 / MLII 설정
총 7개 함수 · 21개 입력 인자 · C# 시그니처 (없으면 [C++]로 표시)
Library | 구분 | 기능 그룹 | 함수명 | 액션 유형 | 함수 목적 | 입력 인자 | 인자 설명 | 기본값/Init | C# 시그니처
AXD | 셋업 | 네트워크 오류 | AxdoSetNetworkErrorAct | SET (설정) | 지정한 출력 모듈의 Network 이 끊어졌을 경우, 출력 상태를 출력 Byte 단위로 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoSetNetworkErrorAct(int lModuleNo, uint uSize, ref uint uaSetValue);
[6 empty] | uSize | 설정할 Byte 수 설정할 변수 값 (Default는 Network 끊어지기 전 상태 유지) -[00h] Network 끊어지기 전 상태 유지 -[01h] On
[6 empty] | uaSetValue | -[02h] Off -[03h] User Value (AxdoSetNetworkErrorUserValue() 함수로 변경가능)
AXD | 셋업 | 네트워크 오류 | AxdoSetNetworkErrorUserValue | SET (설정) | 지정한 출력 모듈의 Network 이 끊어졌을 경우, 출력 상태를 출력 Byte 단위로 직접 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoSetNetworkErrorUserValue(int lModuleNo, uint uOffset, uint uValue);
[6 empty] | uOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치 (Byte 단위로 증가)
[6 empty] | uValue | 출력 접점 값 (00 ~ FF)
AXD | 셋업 | MLII 접점 | AxdSetContactNum | SET (설정) | Mechatrolink-II 의 Simple IO Type 의 Input/Output 접점 개수를 설정한다. 주의사항 : PCI-R1604-MLII와 연결된 Simple IO Type 출력 Slave Node 에서 사용되는 함수입니다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdSetContacNum(int lModuleNo, uint uInputNum, uint uOutputNum);
[6 empty] | uInputNum | 설정할 Input 접점의 개수
[6 empty] | uOutputNum | 설정할 Output 접점의 개수
AXD | 셋업 | MLII R7 확장 레벨 | AxdLevelSetExtportBit | SET (설정) | 지정한 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdLevelSetExtportBit(int lModuleNo, int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | lOffset | 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (Boolean)
AXD | 셋업 | MLII R7 확장 레벨 | AxdLevelSetExtportByte | SET (설정) | 지정한 모듈의 Offset 위치에서 byte 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdLevelSetExtportByte(int lModuleNo, int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | lOffset | 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (Byte)
AXD | 셋업 | MLII R7 확장 레벨 | AxdLevelSetExtportWord | SET (설정) | 지정한 모듈의 Offset 위치에서 word 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdLevelSetExtportWord(int lModuleNo, int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | lOffset | 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (Word)
AXD | 셋업 | MLII R7 확장 레벨 | AxdLevelSetExtportDword | SET (설정) | 지정한 모듈의 Offset 위치에서 double word 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdLevelSetExtportDword(int lModuleNo, int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | lOffset | 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (double word)

## 04_운영_출력쓰기
04. 운영 - 출력 포트 쓰기
총 6개 함수 · 15개 입력 인자 · C# 시그니처 (없으면 [C++]로 표시)
Library | 구분 | 기능 그룹 | 함수명 | 액션 유형 | 함수 목적 | 입력 인자 | 인자 설명 | 기본값/Init | C# 시그니처
AXD | 운영 | 출력 쓰기 | AxdoWriteOutport | RUN (실행) | 전체 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 데이터를 출력한다. | lOffset | 전체 출력 접점에 대한 Offset 위치 |  | uint AxdoWriteOutport(int lOffset, uint uValue);
[6 empty] | uValue | 출력 접점 값 (Boolean)
AXD | 운영 | 출력 쓰기 | AxdoWriteOutportBit | RUN (실행) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 데이터를 출력한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoWriteOutportBit(int lModuleNo, int lOffset, uint uValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uValue | 출력 접점 값 (Boolean)
AXD | 운영 | 출력 쓰기 | AxdoWriteOutportByte | RUN (실행) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 byte 단위로 데이터를 출력한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoWriteOutportByte(int lModuleNo, int lOffset, uint uValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uValue | 출력 접점 값 (Byte)
AXD | 운영 | 출력 쓰기 | AxdoWriteOutportWord | RUN (실행) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 word 단위로 데이터를 출력한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoWriteOutportWord(int lModuleNo, int lOffset, uint uValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uValue | 출력 접점 값 (Word)
AXD | 운영 | 출력 쓰기 | AxdoWriteOutportDword | RUN (실행) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 double word 단위로 데이터를 출력한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoWriteOutportDWord(int lModuleNo, int lOffset, uint uValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uValue | 출력 접점 값 (Double Word)
AXD | 운영 | 출력 쓰기 | AxdoWriteOutportByBitOffset | RUN (실행) | 지정한 출력 모듈의 Bit Offset 위치에서 Bit Length 단위로 데이터를 출력 주의사항: EtherCAT 전용함수 | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoWriteOutportByBitOffset(long lModuleNo, DWORD uBitOffset, DWORD uDataBitLength, BYTE *pbyData);
[6 empty] | uBitOffset | 출력 접점에 대한 bit Offset 위치
[6 empty] | uBitLength | 출력할 접점들의 총 bit 길이
[6 empty] | pbyData | 출력 접점 값(uBitLength 값 만큼 출력)

## 05_운영_펄스토글MLII
05. 운영 - 펄스 / 토글 / MLII 확장 출력
총 8개 함수 · 27개 입력 인자 · C# 시그니처 (없으면 [C++]로 표시)
Library | 구분 | 기능 그룹 | 함수명 | 액션 유형 | 함수 목적 | 입력 인자 | 인자 설명 | 기본값/Init | C# 시그니처
AXD | 운영 | 펄스 출력 | AxdoOutPulseOn | RUN (실행) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 설정한 mSec 동안 On 을 유지하다가 Off 시킨다 | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoOutPulseOn(int lModuleNo, int lOffset, int lmSec);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | lmSec | 유지 시간 (1 ~ 30000 밀리초)
AXD | 운영 | 펄스 출력 | AxdoOutPulseOff | RUN (실행) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 설정한 mSec 동안 Off 를 유지하다가 On 시킨다 | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoOutPulseOff(int lModuleNo, int lOffset, int lmSec);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | lmSec | 유지 시간 (1 ~ 30000 밀리초)
AXD | 운영 | 토글 출력 | AxdoToggleStart | RUN (실행) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 최초 시작 신호 상태, 설정한 횟수, 설정한 On/Off 시간 간격으로 토글한 후, 원래의 출력 상태를 유지한다. 설정 횟수를 -1 로 지정하면 무한 반복을 한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoToggleStart(int lModuleNo, int lOffset, int lInitState, int lmSecOn, int lmSecOff, int lCount);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | lInitState | 최초 시작 신호 상태 설정(Off : 0, On: 1) 토글 간격 중 On Time 시간 간격
[6 empty] | lmSecOn | (1 ~ 30000 밀리초) 토글 간격 중 Off Time 시간 간격
[6 empty] | lmSecOff | (1 ~ 30000 밀리초)
[6 empty] | lCount | 토글 횟수 , -1의 경우 무한 토글
AXD | 운영 | 토글 출력 | AxdoToggleStop | RUN (실행) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 토글 중인 출력을 설정한 신호 상태로 정지시킨다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoToggleStop(int lModuleNo, int lOffset, uint uOnOff);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uOnOff | 출력 접점 값 (0 ~ 1)
AXD | 운영 | MLII R7 확장 출력 | AxdWriteExtOutportBit | RUN (실행) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 데이터를 출력한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdWriteExtOutportBit(int lModuleNo, int lOffset, uint uValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uValue | 출력 접점 값 (Boolean)
AXD | 운영 | MLII R7 확장 출력 | AxdWriteExtOutportByte | RUN (실행) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 byte 단위로 데이터를 출력한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdWriteExtOutportByte(int lModuleNo, int lOffset, uint uValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uValue | 출력 접점 값 (Byte)
AXD | 운영 | MLII R7 확장 출력 | AxdWriteExtOutportWord | RUN (실행) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 word 단위로 데이터를 출력한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdWriteExtOutportWord(int lModuleNo, int lOffset, uint uValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uValue | 출력 접점 값 (Word)
AXD | 운영 | MLII R7 확장 출력 | AxdWriteExtOutportDword | RUN (실행) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 double word 단위로 데이터를 출력한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdWriteExtOutportDword(int lModuleNo, int lOffset, uint uValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uValue | 출력 접점 값 (Double Word)

## 06_조회_모듈정보
06. 조회 - 모듈 정보
총 8개 함수 · 18개 입력 인자 · C# 시그니처 (없으면 [C++]로 표시)
Library | 구분 | 기능 그룹 | 함수명 | 액션 유형 | 함수 목적 | 입력 인자 | 인자 설명 | 기본값/Init | C# 시그니처
AXD | 조회 | 모듈 정보 | AxdInfoIsDIOModule | GET (조회) | DIO 모듈이 있는지 확인한다. | (출력) upStatus | - [00h] DIO모듈이 없음 - [01h] DIO모듈이 존재함 |  | uint AxdInfoIsDIOModule(ref uint upStatus);
AXD | 조회 | 모듈 정보 | AxdInfoGetModuleNo | GET (조회) | DIO 모듈 Number 를 확인한다. | lBoardNo | 보드 번호 |  | uint AxdInfoGetModuleNo(int lBoardNo, int lModulePos, ref int lpModuleNo);
[6 empty] | lModulePos | 모듈 위치
[6 empty] | (출력) lpModuleNo | DIO 모듈 Number
AXD | 조회 | 모듈 정보 | AxdInfoGetModuleCount | GET (조회) | DIO 모듈의 개수를 확인한다. | (출력) lpModuleCount | DIO 모듈 개수 |  | uint AxdInfoGetModuleCount(ref int lpModuleCount);
AXD | 조회 | 모듈 정보 | AxdInfoGetInputCount | GET (조회) | 지정한 모듈의 입력 접점 개수를 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 (0 ~ N-1) |  | uint AxdInfoGetModuleCount(int lModuleNo, ref int lpCount);
[6 empty] | (출력) lpCount | 입력 접점 개수
AXD | 조회 | 모듈 정보 | AxdInfoGetOutputCount | GET (조회) | 지정한 모듈의 출력 접점 수를 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 (0 ~ N-1) |  | uint AxdInfoGetOutputCount(int lModuleNo, ref int lpCount);
[6 empty] | (출력) lpCount | 출력 접점 개수
AXD | 조회 | 모듈 정보 | AxdInfoGetModule | GET (조회) | 지정한 모듈 번호로 베이스 보드 번호, 모듈 위치, 모듈 ID 를 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 (0 ~ N-1) |  | uint AxdInfoGetModule(int lModuleNo, ref int lpBoardNo, ref int lpModulePos, ref uint upModuleID);
[6 empty] | (출력) lpBoardNo | 베이스 보드 번호 (0 ~ N-1)
[6 empty] | (출력) lpModulePos | 모듈 위치 (0 ~ 3)
[6 empty] | (출력) upModuleID | 모듈 ID
AXD | 조회 | 모듈 정보 | AxdInfoGetModuleEx | GET (조회) | 지정한 모듈 번호로 해당 모듈의 Sub ID, 모듈의 모델명, 모듈에 대한 설명을 확인한다. 주의사항 : PCIe-RxxIF-ECAT 전용 함수입니다. | lModuleNo | 모듈 번호 (0 ~ N-1) |  | uint AxdInfoGetModuleEx(int lModuleNo, ref uint upModuleSubID, ref string szModuleName, ref string szModuleDescription);
[6 empty] | (출력) upModuleSubID | EtherCAT 모듈을 구분하기 위한 Sub ID
[6 empty] | (출력) szModuleName | 모듈의 모델명(50 Bytes)
[6 empty] | (출력) szModuleDescription | 모듈에 대한 설명(80 Bytes)
AXD | 조회 | 모듈 정보 | AxdInfoGetModuleStatus | GET (조회) | 지정한 모듈 번호로 해당 모듈이 제어가 가능한 상태인지 반환한다. | lModuleNo | 모듈 번호 (0 ~ N-1) |  | uint AxdInfoGetModuleStatus(int lModuleNo);

## 07_조회_입출력읽기
07. 조회 - 입출력 포트 읽기
총 12개 함수 · 30개 입력 인자 · C# 시그니처 (없으면 [C++]로 표시)
Library | 구분 | 기능 그룹 | 함수명 | 액션 유형 | 함수 목적 | 입력 인자 | 인자 설명 | 기본값/Init | C# 시그니처
AXD | 조회 | 입력 포트 | AxdiReadInport | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 데이터를 읽는다. | lOffset | 전체 입력 접점에 대한 Offset 위치 |  | uint AxdiReadInport(int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | (출력) upValue | 입력 접점 값 (Boolean)
AXD | 조회 | 입력 포트 | AxdiReadInportBit | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiReadInportBit(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 입력 접점 값 (Boolean)
AXD | 조회 | 입력 포트 | AxdiReadInportByte | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 byte 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiReadInportByte(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 입력 접점 값 (Byte)
AXD | 조회 | 입력 포트 | AxdiReadInportWord | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 word 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiReadInportWord(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 입력 접점 값 (Word)
AXD | 조회 | 입력 포트 | AxdiReadInportDword | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 double word 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiReadInportDWord(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 입력 접점 값 (double word)
AXD | 조회 | 입력 포트 | AxdiReadInportByBitOffset | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 bit Offset 위치에서 bit Length 단위로 데이터를 읽는다. 주의사항 : EtherCAT 전용 함수 | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiReadInportByBitOffset(int lModuleNo, uint uBitOffset, uint uDataBitLength, ref uint pbyData);
[6 empty] | uBitOffset | 입력 접점에 대한 bit Offset 위치
[6 empty] | uBitLength | 입력 받을 입력 접점들의 총 bit 길이
[6 empty] | pbyData | 입력 접점 값 (uBitLength 값 만큼 읽음)
AXD | 조회 | 출력 포트 | AxdoReadOutport | GET (조회) | 전체 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 데이터를 읽는다. | lOffset | 전체 출력 접점에 대한 Offset 위치 |  | uint AxdoReadOutport(int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | (출력) upValue | 출력 접점 값 (Boolean)
AXD | 조회 | 출력 포트 | AxdoReadOutportBit | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoReadOutportBit(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 출력 접점 값 (Boolean)
AXD | 조회 | 출력 포트 | AxdoReadOutportByte | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 byte 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoReadOutportByte(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 출력 접점 값 (Byte)
AXD | 조회 | 출력 포트 | AxdoReadOutportWord | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 word 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoReadOutportWord(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 출력 접점 값 (Word)
AXD | 조회 | 출력 포트 | AxdoReadOutportDword | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 double word 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoReadOutportDword(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 출력 접점 값 (Double Word)
AXD | 조회 | 출력 포트 | AxdoReadOutportByBitOffset | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 bit Offset 위치에서 bit Length 단위로 데이터를 읽는다. 주의사항 : EtherCAT 전용 함수 | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoReadOutportByBitOffset(int lModuleNo, uint uBitOffset, uint uDataBitLength, ref uint pbyData);
[6 empty] | uBitOffset | 출력 접점에 대한 bit Offset 위치
[6 empty] | uBitLength | 입력 받을 출력 접점들의 총 bit 길이
[6 empty] | pbyData | 출력 접점 값 (uBitLength 값 만큼 읽음)

## 08_조회_인터럽트레벨확인
08. 조회 - 인터럽트 / 레벨 확인
총 17개 함수 · 51개 입력 인자 · C# 시그니처 (없으면 [C++]로 표시)
Library | 구분 | 기능 그룹 | 함수명 | 액션 유형 | 함수 목적 | 입력 인자 | 인자 설명 | 기본값/Init | C# 시그니처
AXD | 조회 | 인터럽트 조회 | AxdiInterruptGetModuleEnable | GET (조회) | 지정한 모듈의 인터럽트 사용 유무를 확인한다. | lpModuleNo | 입력 모듈 번호 (0 ~ N-1) 인터럽트 사용 여부: AXT_USE |  | uint AxdiInterruptGetModuleEnable(int lpModuleNo, ref uint upUse);
[6 empty] | (출력) upUse | - [00h] 인터럽트 사용 해제 - [01h] 인터럽트 사용 설정
AXD | 조회 | 인터럽트 조회 | AxdiInterruptRead | GET (조회) | 인터럽트 발생 위치를 확인한다. | lpModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiInterruptRead(ref int lpModuleNo, ref uint upFlag);
[6 empty] | (출력) upFlag | 인터럽트 발생 위치
AXD | 조회 | 인터럽트 조회 | AxdiInterruptEdgeGet | GET (조회) | 전체 입력 접점 모듈, Interrupt Rising / Falling Edge Register 의 Offset 위치에서 bit 단위로 상승 또는 하강 에지 값을 확인한다. | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치 인터럽트 발생 에지 설정: AXT_DIO_EDGE |  | uint AxdiInterruptEdgeGet(int lOffset, uint uMode, ref uint upValue);
[6 empty] | uMode | - [00h] 하강 에지 - [01h] 상승 에지
[6 empty] | (출력) upValue | 인터럽트 발생 설정 여부 ( Boolean )
AXD | 조회 | 인터럽트 조회 | AxdiInterruptEdgeGetBit | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈, Interrupt Rising / Falling Edge Register 의 Offset 위치에서 bit 단위로 상승 또는 하강 에지 값을 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiInterruptEdgeGetBit(int lModuleNo, int lOffset, uint uMode, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치 인터럽트 발생 에지 설정: AXT_DIO_EDGE
[6 empty] | uMode | - [00h] 하강 에지 - [01h] 상승 에지
[6 empty] | (출력) upValue | 인터럽트 발생 설정 여부 (Bit)
AXD | 조회 | 인터럽트 조회 | AxdiInterruptEdgeGetByte | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈, Interrupt Rising / Falling Edge Register 의 Offset 위치에서 byte 단위로 상승 또는 하강 에지 값을 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiInterruptEdgeGetByte(int lModuleNo, int lOffset, uint uMode, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치 인터럽트 발생 에지 설정: AXT_DIO_EDGE
[6 empty] | uMode | - [00h] 하강 에지 - [01h] 상승 에지
[6 empty] | (출력) upValue | 인터럽트 발생 설정 여부 (Byte)
AXD | 조회 | 인터럽트 조회 | AxdiInterruptEdgeGetWord | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈, Interrupt Rising / Falling Edge Register 의 Offset 위치에서 word 단위로 상승 또는 하강 에지 값을 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiInterruptEdgeGetWord(int lModuleNo, int lOffset, uint uMode, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치 인터럽트 발생 에지 설정: AXT_DIO_EDGE
[6 empty] | uMode | - [00h] 하강 에지 - [01h] 상승 에지
[6 empty] | (출력) upValue | 인터럽트 발생 설정 여부 (Word)
AXD | 조회 | 인터럽트 조회 | AxdiInterruptEdgeGetDword | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈, Interrupt Rising / Falling Edge Register 의 Offset 위치에서 double word 단위로 상승 또는 하강 에지 값을 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiInterruptEdgeGetDword(int lModuleNo, int lOffset, uint uMode, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치 인터럽트 발생 에지 설정: AXT_DIO_EDGE
[6 empty] | uMode | - [00h] 하강 에지 - [01h] 상승 에지
[6 empty] | (출력) upValue | 인터럽트 발생 설정 여부 (Double Word)
AXD | 조회 | 입력 레벨 확인 | AxdiLevelGetInport | GET (조회) | 전체 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lOffset | 전체 입력 접점에 대한 Offset 위치 |  | uint AxdiLevelGetInport(int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Boolean)
AXD | 조회 | 입력 레벨 확인 | AxdiLevelGetInportBit | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiLevelGetInportBit(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Boolean)
AXD | 조회 | 입력 레벨 확인 | AxdiLevelGetInportByte | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 byte 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiLevelGetInportByte(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Byte)
AXD | 조회 | 입력 레벨 확인 | AxdiLevelGetInportWord | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 word 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiLevelGetInportWord(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Word)
AXD | 조회 | 입력 레벨 확인 | AxdiLevelGetInportDword | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 double word 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiLevelGetInportDword(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Double Word)
AXD | 조회 | 출력 레벨 확인 | AxdoLevelGetOutport | GET (조회) | 전체 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lOffset | 전체 출력 접점에 대한 Offset 위치 |  | uint AxdoLevelGetOutport(int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Boolean)
AXD | 조회 | 출력 레벨 확인 | AxdoLevelGetOutportBit | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoLevelGetOutportBit(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Boolean)
AXD | 조회 | 출력 레벨 확인 | AxdoLevelGetOutportByte | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 byte 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoLevelGetOutportByte(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Byte)
AXD | 조회 | 출력 레벨 확인 | AxdoLevelGetOutportWord | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 word 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoLevelGetOutportWord(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Word)
AXD | 조회 | 출력 레벨 확인 | AxdoLevelGetOutportDword | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 double word 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoLevelGetOutportDWord(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Double Word)

## 09_조회_신호감지MLII
09. 조회 - 신호 감지 / MLII 확장
총 17개 함수 · 55개 입력 인자 · C# 시그니처 (없으면 [C++]로 표시)
Library | 구분 | 기능 그룹 | 함수명 | 액션 유형 | 함수 목적 | 입력 인자 | 인자 설명 | 기본값/Init | C# 시그니처
AXD | 조회 | 신호 상태 감지 | AxdiIsPulseOn | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 신호가 Off 에서 On 으로 바뀌었는지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiIsPulseOn(int lModuleNo, int lOffset, ref int upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | On 상태 여부 (Boolean)
AXD | 조회 | 신호 상태 감지 | AxdiIsPulseOff | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 신호가 On 에서 Off 로 바뀌었는지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiIsPulseOff(int lModuleNo, int lOffset, ref int upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | Off 상태 여부 (Boolean)
AXD | 조회 | 신호 상태 감지 | AxdiIsOn | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 신호가 count 만큼 호출될 동안 On 상태로 유지하는지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiIsOn(int lModuleNo, int lOffset, int lCount, ref int upValue, int lStart);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | lCount | 호출 횟수 신호 유지 확인 시작
[6 empty] | lStart | (최초 호출 : 1, 반복 호출 : 0)
[6 empty] | (출력) upValue | On 상태 유지 여부 (Boolean)
AXD | 조회 | 신호 상태 감지 | AxdiIsOff | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 신호가 count 만큼 호출될 동안 Off 상태로 유지하는지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiIsOff(int lModuleNo, int lOffset, int lCount, ref int upValue, int lStart);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | lCount | 호출 횟수 신호 유지 확인 시작
[6 empty] | lStart | (최초 호출 : 1, 반복 호출 : 0)
[6 empty] | (출력) upValue | Off 상태 유지 여부 (Boolean)
AXD | 조회 | MLII 접점 조회 | AxdGetContactNum | GET (조회) | Mechatrolink-II 의 Simple IO Type 의 Input/Output 접점 개수를 반환한다. 주의사항 : PCI-R1604-MLII와 연결된 Simple IO Type 출력 Slave Node 에서 사용되는 함수입니다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdGetContacNum(int lModuleNo, ref uint upInputNum, ref uint upOutputNum);
[6 empty] | (출력) upInputNum | 설정된 Input 접점의 개수
[6 empty] | (출력) upOutputNum | 설정된 Output 접점의 개수
AXD | 조회 | MLII R7 확장 레벨 조회 | AxdLevelGetExtportBit | GET (조회) | 지정한 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdLevelGetExtportBit(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | lOffset | 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Boolean)
AXD | 조회 | MLII R7 확장 레벨 조회 | AxdLevelGetExtportByte | GET (조회) | 지정한 모듈의 Offset 위치에서 byte 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdLevelGetExtportByte(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | lOffset | 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Byte)
AXD | 조회 | MLII R7 확장 레벨 조회 | AxdLevelGetExtportWord | GET (조회) | 지정한 모듈의 Offset 위치에서 word 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdLevelGetExtportWord(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Word)
AXD | 조회 | MLII R7 확장 레벨 조회 | AxdLevelGetExtportDword | GET (조회) | 지정한 모듈의 Offset 위치에서 double word 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdLevelGetExtportDword(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | lOffset | 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Double Word)
AXD | 조회 | MLII R7 확장 입력 읽기 | AxdReadExtInportBit | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdReadExtInportBit(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 입력 접점 값 (Boolean)
AXD | 조회 | MLII R7 확장 입력 읽기 | AxdReadExtInportByte | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 byte 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdReadExtInportByte(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 입력 접점 값 (Byte)
AXD | 조회 | MLII R7 확장 입력 읽기 | AxdReadExtInportWord | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 word 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdReadExtInportWord(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 입력 접점 값 (Word)
AXD | 조회 | MLII R7 확장 입력 읽기 | AxdReadExtInportDword | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 double word 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdReadExtInportDword(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 입력 접점 값 (double word)
AXD | 조회 | MLII R7 확장 출력 읽기 | AxdReadExtOutportBit | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdReadExtOutportBit(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 출력 접점 값 (Boolean)
AXD | 조회 | MLII R7 확장 출력 읽기 | AxdReadExtOutportByte | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 byte 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdReadExtOutportByte(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 출력 접점 값 (Byte)
AXD | 조회 | MLII R7 확장 출력 읽기 | AxdReadExtOutportWord | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 word 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdReadExtOutportWord(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 출력 접점 값 (Word)
AXD | 조회 | MLII R7 확장 출력 읽기 | AxdReadExtOutportDword | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 double word 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdReadExtOutportDword(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 출력 접점 값 (Double Word)

## 99_전체
99. 전체 입력 항목 (통합)
총 92개 함수 · 271개 입력 인자 · C# 시그니처 (없으면 [C++]로 표시)
Library | 구분 | 기능 그룹 | 함수명 | 액션 유형 | 함수 목적 | 입력 인자 | 인자 설명 | 기본값/Init | C# 시그니처
AXD | 셋업 | 인터럽트 | AxdiInterruptSetModule | SET (설정) | 지정한 모듈의 인터럽트 메시지를 받아오기 위하여 윈도우 메시지, 콜백함수 또는 이벤트 방식을 사용한다. | lModuleNo | 입력 모듈 번호 (0 ~ N-1) |  | uint AxdiInterruptSetModule(int lModuleNo, IntPtr hWnd, uint uMessage, CAXHS.AXT_INTERRUPT_PROC pProc, ref uint pEvent);
[6 empty] | hWnd | 윈도우 핸들. 윈도우 메시지를 받을 때 사용. 사용하지 않으면 NULL
[6 empty] | uMessage | 윈도우 메시지. 사용하지 않거나 디폴트 값을 사용하려면 0
[6 empty] | pProc | 콜백함수의 포인터. 사용하지 않으면 NULL
[6 empty] | (출력) pEvent | 이벤트 ID. 사용하지 않으면 NULL
AXD | 셋업 | 인터럽트 | AxdiInterruptSetModuleEnable | SET (설정) | 지정한 모듈의 인터럽트 사용 유무를 설정한다. | lpModuleNo | 입력 모듈 번호 (0 ~ N-1) 인터럽트 사용 여부: AXT_USE |  | uint AxdiInterruptSetModuleEnable(int lpModuleNo, uint uUse);
[6 empty] | uUse | - [00h] 인터럽트 사용 해제 - [01h] 인터럽트 사용 설정
AXD | 셋업 | 인터럽트 에지 | AxdiInterruptEdgeSet | SET (설정) | 전체 입력 접점 모듈, Interrupt Rising / Falling Edge Register 의 Offset 위치에서 bit 단위로 상승 또는 하강 에지 값을 설정한다. | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치 인터럽트 발생에지 설정: AXT_DIO_EDGE |  | uint AxdiInterruptEdgeSet(int lOffset, uint uMode, uint uValue);
[6 empty] | uMode | - [00h] 하강 에지 - [01h] 상승 에지
[6 empty] | uValue | 인터럽트 발생 설정 여부 ( Boolean )
AXD | 셋업 | 인터럽트 에지 | AxdiInterruptEdgeSetBit | SET (설정) | 지정한 입력 접점 모듈, Interrupt Rising / Falling Edge Register 의 Offset 위치에서 bit 단위로 상승 또는 하강 에지 값을 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiInterruptEdgeSetBit(int lModuleNo, int lOffset, uint uMode, uint uValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치 인터럽트 발생 에지 설정: AXT_DIO_EDGE
[6 empty] | uMode | - [00h] 하강 에지 - [01h] 상승 에지
[6 empty] | uValue | 인터럽트 발생 설정 여부 (Boolean)
AXD | 셋업 | 인터럽트 에지 | AxdiInterruptEdgeSetByte | SET (설정) | 지정한 입력 접점 모듈, Interrupt Rising / Falling Edge Register 의 Offset 위치에서 byte 단위로 상승 또는 하강 에지 값을 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiInterruptEdgeSetByte(int lModuleNo, int lOffset, uint uMode, uint uValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치 인터럽트 발생 에지 설정: AXT_DIO_EDGE
[6 empty] | uMode | - [00h] 하강 에지 - [01h] 상승 에지
[6 empty] | uValue | 인터럽트 발생 설정 여부 ( Byte )
AXD | 셋업 | 인터럽트 에지 | AxdiInterruptEdgeSetWord | SET (설정) | 지정한 입력 접점 모듈, Interrupt Rising / Falling Edge Register 의 Offset 위치에서 word 단위로 상승 또는 하강 에지 값을 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiInterruptEdgeSetWord(int lModuleNo, int lOffset, uint uMode, uint uValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치 인터럽트 발생 에지 설정: AXT_DIO_EDGE
[6 empty] | uMode | - [00h] 하강 에지 - [01h] 상승 에지
[6 empty] | uValue | 인터럽트 발생 설정 여부 (Word)
AXD | 셋업 | 인터럽트 에지 | AxdiInterruptEdgeSetDword | SET (설정) | 지정한 입력 접점 모듈, Interrupt Rising / Falling Edge Register 의 Offset 위치에서 double word 단위로 상승 또는 하강 에지 값을 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiInterruptEdgeSetDWord(int lModuleNo, int lOffset, uint uMode, uint uValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치 인터럽트 발생 에지 설정: AXT_DIO_EDGE
[6 empty] | uMode | - [00h] 하강 에지 - [01h] 상승 에지
[6 empty] | uValue | 인터럽트 발생 설정 여부 (Double Word)
AXD | 셋업 | 입력 레벨 | AxdiLevelSetInport | SET (설정) | 전체 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lOffset | 전체 입력 접점에 대한 Offset 위치 |  | uint AxdiLevelSetInport(int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (Boolean)
AXD | 셋업 | 입력 레벨 | AxdiLevelSetInportBit | SET (설정) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiLevelSetInportBit(int lModuleNo, int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (Boolean)
AXD | 셋업 | 입력 레벨 | AxdiLevelSetInportByte | SET (설정) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 byte 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiLevelSetInportByte(int lModuleNo, int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (Byte)
AXD | 셋업 | 입력 레벨 | AxdiLevelSetInportWord | SET (설정) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 word 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiLevelSetInportWord(int lModuleNo, int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (Word)
AXD | 셋업 | 입력 레벨 | AxdiLevelSetInportDword | SET (설정) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 double word 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiLevelSetInportDword(int lModuleNo, int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (double word)
AXD | 셋업 | 출력 레벨 | AxdoLevelSetOutport | SET (설정) | 전체 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lOffset | 전체 출력 접점에 대한 Offset 위치 |  | uint AxdoLevelSetOutport(int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (Boolean)
AXD | 셋업 | 출력 레벨 | AxdoLevelSetOutportBit | SET (설정) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoLevelSetOutportBit(int lModuleNo, int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (Boolean)
AXD | 셋업 | 출력 레벨 | AxdoLevelSetOutportByte | SET (설정) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 byte 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoLevelSetOutportByte(int lModuleNo, int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (Byte)
AXD | 셋업 | 출력 레벨 | AxdoLevelSetOutportWord | SET (설정) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 word 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoLevelSetOutportWord(int lModuleNo, int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (Word)
AXD | 셋업 | 출력 레벨 | AxdoLevelSetOutportDword | SET (설정) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 double word 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoLevelSetOutportDword(int lModuleNo, int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (double word)
AXD | 셋업 | 네트워크 오류 | AxdoSetNetworkErrorAct | SET (설정) | 지정한 출력 모듈의 Network 이 끊어졌을 경우, 출력 상태를 출력 Byte 단위로 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoSetNetworkErrorAct(int lModuleNo, uint uSize, ref uint uaSetValue);
[6 empty] | uSize | 설정할 Byte 수 설정할 변수 값 (Default는 Network 끊어지기 전 상태 유지) -[00h] Network 끊어지기 전 상태 유지 -[01h] On
[6 empty] | uaSetValue | -[02h] Off -[03h] User Value (AxdoSetNetworkErrorUserValue() 함수로 변경가능)
AXD | 셋업 | 네트워크 오류 | AxdoSetNetworkErrorUserValue | SET (설정) | 지정한 출력 모듈의 Network 이 끊어졌을 경우, 출력 상태를 출력 Byte 단위로 직접 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoSetNetworkErrorUserValue(int lModuleNo, uint uOffset, uint uValue);
[6 empty] | uOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치 (Byte 단위로 증가)
[6 empty] | uValue | 출력 접점 값 (00 ~ FF)
AXD | 셋업 | MLII 접점 | AxdSetContactNum | SET (설정) | Mechatrolink-II 의 Simple IO Type 의 Input/Output 접점 개수를 설정한다. 주의사항 : PCI-R1604-MLII와 연결된 Simple IO Type 출력 Slave Node 에서 사용되는 함수입니다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdSetContacNum(int lModuleNo, uint uInputNum, uint uOutputNum);
[6 empty] | uInputNum | 설정할 Input 접점의 개수
[6 empty] | uOutputNum | 설정할 Output 접점의 개수
AXD | 셋업 | MLII R7 확장 레벨 | AxdLevelSetExtportBit | SET (설정) | 지정한 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdLevelSetExtportBit(int lModuleNo, int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | lOffset | 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (Boolean)
AXD | 셋업 | MLII R7 확장 레벨 | AxdLevelSetExtportByte | SET (설정) | 지정한 모듈의 Offset 위치에서 byte 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdLevelSetExtportByte(int lModuleNo, int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | lOffset | 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (Byte)
AXD | 셋업 | MLII R7 확장 레벨 | AxdLevelSetExtportWord | SET (설정) | 지정한 모듈의 Offset 위치에서 word 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdLevelSetExtportWord(int lModuleNo, int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | lOffset | 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (Word)
AXD | 셋업 | MLII R7 확장 레벨 | AxdLevelSetExtportDword | SET (설정) | 지정한 모듈의 Offset 위치에서 double word 단위로 레벨을 설정한다. 레벨 설정은 신호의 Active 상태를 HIGH(1)로 할지 LOW(0)로 할지 설정한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdLevelSetExtportDword(int lModuleNo, int lOffset, uint uLevel);
[6 empty] | lOffset | 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uLevel | 레벨 값 (double word)
AXD | 운영 | 출력 쓰기 | AxdoWriteOutport | RUN (실행) | 전체 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 데이터를 출력한다. | lOffset | 전체 출력 접점에 대한 Offset 위치 |  | uint AxdoWriteOutport(int lOffset, uint uValue);
[6 empty] | uValue | 출력 접점 값 (Boolean)
AXD | 운영 | 출력 쓰기 | AxdoWriteOutportBit | RUN (실행) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 데이터를 출력한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoWriteOutportBit(int lModuleNo, int lOffset, uint uValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uValue | 출력 접점 값 (Boolean)
AXD | 운영 | 출력 쓰기 | AxdoWriteOutportByte | RUN (실행) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 byte 단위로 데이터를 출력한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoWriteOutportByte(int lModuleNo, int lOffset, uint uValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uValue | 출력 접점 값 (Byte)
AXD | 운영 | 출력 쓰기 | AxdoWriteOutportWord | RUN (실행) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 word 단위로 데이터를 출력한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoWriteOutportWord(int lModuleNo, int lOffset, uint uValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uValue | 출력 접점 값 (Word)
AXD | 운영 | 출력 쓰기 | AxdoWriteOutportDword | RUN (실행) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 double word 단위로 데이터를 출력한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoWriteOutportDWord(int lModuleNo, int lOffset, uint uValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uValue | 출력 접점 값 (Double Word)
AXD | 운영 | 출력 쓰기 | AxdoWriteOutportByBitOffset | RUN (실행) | 지정한 출력 모듈의 Bit Offset 위치에서 Bit Length 단위로 데이터를 출력 | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoWriteOutportByBitOffset(int lModuleNo, uint uBitOffset, uint uDataBitLength, ref uint pbyData)
[6 empty] | uBitOffset | 출력 접점에 대한 bit Offset 위치
[6 empty] | uBitLength | 출력할 접점들의 총 bit 길이
[6 empty] | pbyData | 출력 접점 값 (uBitLength 값 만큼 출력)
AXD | 운영 | 펄스 출력 | AxdoOutPulseOn | RUN (실행) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 설정한 mSec 동안 On 을 유지하다가 Off 시킨다 | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoOutPulseOn(int lModuleNo, int lOffset, int lmSec);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | lmSec | 유지 시간 (1 ~ 30000 밀리초)
AXD | 운영 | 펄스 출력 | AxdoOutPulseOff | RUN (실행) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 설정한 mSec 동안 Off 를 유지하다가 On 시킨다 | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoOutPulseOff(int lModuleNo, int lOffset, int lmSec);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | lmSec | 유지 시간 (1 ~ 30000 밀리초)
AXD | 운영 | 토글 출력 | AxdoToggleStart | RUN (실행) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 최초 시작 신호 상태, 설정한 횟수, 설정한 On/Off 시간 간격으로 토글한 후, 원래의 출력 상태를 유지한다. 설정 횟수를 -1 로 지정하면 무한 반복을 한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoToggleStart(int lModuleNo, int lOffset, int lInitState, int lmSecOn, int lmSecOff, int lCount);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | lInitState | 최초 시작 신호 상태 설정(Off : 0, On: 1) 토글 간격 중 On Time 시간 간격
[6 empty] | lmSecOn | (1 ~ 30000 밀리초) 토글 간격 중 Off Time 시간 간격
[6 empty] | lmSecOff | (1 ~ 30000 밀리초)
[6 empty] | lCount | 토글 횟수 , -1의 경우 무한 토글
AXD | 운영 | 토글 출력 | AxdoToggleStop | RUN (실행) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 토글 중인 출력을 설정한 신호 상태로 정지시킨다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoToggleStop(int lModuleNo, int lOffset, uint uOnOff);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uOnOff | 출력 접점 값 (0 ~ 1)
AXD | 운영 | MLII R7 확장 출력 | AxdWriteExtOutportBit | RUN (실행) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 데이터를 출력한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdWriteExtOutportBit(int lModuleNo, int lOffset, uint uValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uValue | 출력 접점 값 (Boolean)
AXD | 운영 | MLII R7 확장 출력 | AxdWriteExtOutportByte | RUN (실행) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 byte 단위로 데이터를 출력한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdWriteExtOutportByte(int lModuleNo, int lOffset, uint uValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uValue | 출력 접점 값 (Byte)
AXD | 운영 | MLII R7 확장 출력 | AxdWriteExtOutportWord | RUN (실행) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 word 단위로 데이터를 출력한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdWriteExtOutportWord(int lModuleNo, int lOffset, uint uValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uValue | 출력 접점 값 (Word)
AXD | 운영 | MLII R7 확장 출력 | AxdWriteExtOutportDword | RUN (실행) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 double word 단위로 데이터를 출력한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdWriteExtOutportDword(int lModuleNo, int lOffset, uint uValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | uValue | 출력 접점 값 (Double Word)
AXD | 조회 | 모듈 정보 | AxdInfoIsDIOModule | GET (조회) | DIO 모듈이 있는지 확인한다. | (출력) upStatus | - [00h] DIO모듈이 없음 - [01h] DIO모듈이 존재함 |  | uint AxdInfoIsDIOModule(ref uint upStatus);
AXD | 조회 | 모듈 정보 | AxdInfoGetModuleNo | GET (조회) | DIO 모듈 Number 를 확인한다. | lBoardNo | 보드 번호 |  | uint AxdInfoGetModuleNo(int lBoardNo, int lModulePos, ref int lpModuleNo);
[6 empty] | lModulePos | 모듈 위치
[6 empty] | (출력) lpModuleNo | DIO 모듈 Number
AXD | 조회 | 모듈 정보 | AxdInfoGetModuleCount | GET (조회) | DIO 모듈의 개수를 확인한다. | (출력) lpModuleCount | DIO 모듈 개수 |  | uint AxdInfoGetModuleCount(ref int lpModuleCount);
AXD | 조회 | 모듈 정보 | AxdInfoGetInputCount | GET (조회) | 지정한 모듈의 입력 접점 개수를 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 (0 ~ N-1) |  | uint AxdInfoGetModuleCount(int lModuleNo, ref int lpCount);
[6 empty] | (출력) lpCount | 입력 접점 개수
AXD | 조회 | 모듈 정보 | AxdInfoGetOutputCount | GET (조회) | 지정한 모듈의 출력 접점 수를 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 (0 ~ N-1) |  | uint AxdInfoGetOutputCount(int lModuleNo, ref int lpCount);
[6 empty] | (출력) lpCount | 출력 접점 개수
AXD | 조회 | 모듈 정보 | AxdInfoGetModule | GET (조회) | 지정한 모듈 번호로 베이스 보드 번호, 모듈 위치, 모듈 ID 를 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 (0 ~ N-1) |  | uint AxdInfoGetModule(int lModuleNo, ref int lpBoardNo, ref int lpModulePos, ref uint upModuleID);
[6 empty] | (출력) lpBoardNo | 베이스 보드 번호 (0 ~ N-1)
[6 empty] | (출력) lpModulePos | 모듈 위치 (0 ~ 3)
[6 empty] | (출력) upModuleID | 모듈 ID
AXD | 조회 | 모듈 정보 | AxdInfoGetModuleEx | GET (조회) | 지정한 모듈 번호로 해당 모듈의 Sub ID, 모듈의 모델명, 모듈에 대한 설명을 확인한다. 주의사항 : PCIe-RxxIF-ECAT 전용 함수입니다. | lModuleNo | 모듈 번호 (0 ~ N-1) |  | uint AxdInfoGetModuleEx(int lModuleNo, ref uint upModuleSubID, ref string szModuleName, ref string szModuleDescription);
[6 empty] | (출력) upModuleSubID | EtherCAT 모듈을 구분하기 위한 Sub ID
[6 empty] | (출력) szModuleName | 모듈의 모델명(50 Bytes)
[6 empty] | (출력) szModuleDescription | 모듈에 대한 설명(80 Bytes)
AXD | 조회 | 모듈 정보 | AxdInfoGetModuleStatus | GET (조회) | 지정한 모듈 번호로 해당 모듈이 제어가 가능한 상태인지 반환한다. | lModuleNo | 모듈 번호 (0 ~ N-1) |  | uint AxdInfoGetModuleStatus(int lModuleNo);
AXD | 조회 | 입력 포트 | AxdiReadInport | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 데이터를 읽는다. | lOffset | 전체 입력 접점에 대한 Offset 위치 |  | uint AxdiReadInport(int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | (출력) upValue | 입력 접점 값 (Boolean)
AXD | 조회 | 입력 포트 | AxdiReadInportBit | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiReadInportBit(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 입력 접점 값 (Boolean)
AXD | 조회 | 입력 포트 | AxdiReadInportByte | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 byte 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiReadInportByte(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 입력 접점 값 (Byte)
AXD | 조회 | 입력 포트 | AxdiReadInportWord | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 word 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiReadInportWord(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 입력 접점 값 (Word)
AXD | 조회 | 입력 포트 | AxdiReadInportDword | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 double word 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiReadInportDWord(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 입력 접점 값 (double word)
AXD | 조회 | 입력 포트 | AxdiReadInportByBitOffset | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 bit Offset 위치에서 bit Length 단위로 데이터를 읽는다. 주의사항 : EtherCAT 전용 함수 | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiReadInportByBitOffset(int lModuleNo, uint uBitOffset, uint uDataBitLength, ref uint pbyData);
[6 empty] | uBitOffset | 입력 접점에 대한 bit Offset 위치
[6 empty] | uBitLength | 입력할 접점들의 총 bit 길이
[6 empty] | pbyData | 입력 접점 값 (uBitLength 값 만큼 출력)
AXD | 조회 | 출력 포트 | AxdoReadOutport | GET (조회) | 전체 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 데이터를 읽는다. | lOffset | 전체 출력 접점에 대한 Offset 위치 |  | uint AxdoReadOutport(int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | (출력) upValue | 출력 접점 값 (Boolean)
AXD | 조회 | 출력 포트 | AxdoReadOutportBit | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoReadOutportBit(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 출력 접점 값 (Boolean)
AXD | 조회 | 출력 포트 | AxdoReadOutportByte | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 byte 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoReadOutportByte(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 출력 접점 값 (Byte)
AXD | 조회 | 출력 포트 | AxdoReadOutportWord | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 word 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoReadOutportWord(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 출력 접점 값 (Word)
AXD | 조회 | 출력 포트 | AxdoReadOutportDword | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 double word 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoReadOutportDword(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 출력 접점 값 (Double Word)
AXD | 조회 | 출력 포트 | AxdoReadOutportByBitOffset | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 bit Offset 위치에서 bit Length 단위로 데이터를 읽는다. 주의사항 : EtherCAT 전용 함수 | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoReadOutportByBitOffset(int lModuleNo, uint uBitOffset, uint uDataBitLength, ref uint pbyData);
[6 empty] | uBitOffset | 출력 접점에 대한 bit Offset 위치
[6 empty] | uBitLength | 입력 받을 출력 접점들의 총 bit 길이
[6 empty] | pbyData | 출력 접점 값 (uBitLength 값 만큼 읽음)
AXD | 조회 | 인터럽트 조회 | AxdiInterruptGetModuleEnable | GET (조회) | 지정한 모듈의 인터럽트 사용 유무를 확인한다. | lpModuleNo | 입력 모듈 번호 (0 ~ N-1) 인터럽트 사용 여부: AXT_USE |  | uint AxdiInterruptGetModuleEnable(int lpModuleNo, ref uint upUse);
[6 empty] | (출력) upUse | - [00h] 인터럽트 사용 해제 - [01h] 인터럽트 사용 설정
AXD | 조회 | 인터럽트 조회 | AxdiInterruptRead | GET (조회) | 인터럽트 발생 위치를 확인한다. | lpModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiInterruptRead(ref int lpModuleNo, ref uint upFlag);
[6 empty] | (출력) upFlag | 인터럽트 발생 위치
AXD | 조회 | 인터럽트 조회 | AxdiInterruptEdgeGet | GET (조회) | 전체 입력 접점 모듈, Interrupt Rising / Falling Edge Register 의 Offset 위치에서 bit 단위로 상승 또는 하강 에지 값을 확인한다. | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치 인터럽트 발생 에지 설정: AXT_DIO_EDGE |  | uint AxdiInterruptEdgeGet(int lOffset, uint uMode, ref uint upValue);
[6 empty] | uMode | - [00h] 하강 에지 - [01h] 상승 에지
[6 empty] | (출력) upValue | 인터럽트 발생 설정 여부 ( Boolean )
AXD | 조회 | 인터럽트 조회 | AxdiInterruptEdgeGetBit | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈, Interrupt Rising / Falling Edge Register 의 Offset 위치에서 bit 단위로 상승 또는 하강 에지 값을 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiInterruptEdgeGetBit(int lModuleNo, int lOffset, uint uMode, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치 인터럽트 발생 에지 설정: AXT_DIO_EDGE
[6 empty] | uMode | - [00h] 하강 에지 - [01h] 상승 에지
[6 empty] | (출력) upValue | 인터럽트 발생 설정 여부 (Bit)
AXD | 조회 | 인터럽트 조회 | AxdiInterruptEdgeGetByte | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈, Interrupt Rising / Falling Edge Register 의 Offset 위치에서 byte 단위로 상승 또는 하강 에지 값을 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiInterruptEdgeGetByte(int lModuleNo, int lOffset, uint uMode, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치 인터럽트 발생 에지 설정: AXT_DIO_EDGE
[6 empty] | uMode | - [00h] 하강 에지 - [01h] 상승 에지
[6 empty] | (출력) upValue | 인터럽트 발생 설정 여부 (Byte)
AXD | 조회 | 인터럽트 조회 | AxdiInterruptEdgeGetWord | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈, Interrupt Rising / Falling Edge Register 의 Offset 위치에서 word 단위로 상승 또는 하강 에지 값을 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiInterruptEdgeGetWord(int lModuleNo, int lOffset, uint uMode, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치 인터럽트 발생 에지 설정: AXT_DIO_EDGE
[6 empty] | uMode | - [00h] 하강 에지 - [01h] 상승 에지
[6 empty] | (출력) upValue | 인터럽트 발생 설정 여부 (Word)
AXD | 조회 | 인터럽트 조회 | AxdiInterruptEdgeGetDword | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈, Interrupt Rising / Falling Edge Register 의 Offset 위치에서 double word 단위로 상승 또는 하강 에지 값을 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiInterruptEdgeGetDword(int lModuleNo, int lOffset, uint uMode, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치 인터럽트 발생 에지 설정: AXT_DIO_EDGE
[6 empty] | uMode | - [00h] 하강 에지 - [01h] 상승 에지
[6 empty] | (출력) upValue | 인터럽트 발생 설정 여부 (Double Word)
AXD | 조회 | 입력 레벨 확인 | AxdiLevelGetInport | GET (조회) | 전체 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lOffset | 전체 입력 접점에 대한 Offset 위치 |  | uint AxdiLevelGetInport(int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Boolean)
AXD | 조회 | 입력 레벨 확인 | AxdiLevelGetInportBit | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiLevelGetInportBit(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Boolean)
AXD | 조회 | 입력 레벨 확인 | AxdiLevelGetInportByte | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 byte 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiLevelGetInportByte(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Byte)
AXD | 조회 | 입력 레벨 확인 | AxdiLevelGetInportWord | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 word 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiLevelGetInportWord(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Word)
AXD | 조회 | 입력 레벨 확인 | AxdiLevelGetInportDword | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 double word 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiLevelGetInportDword(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Double Word)
AXD | 조회 | 출력 레벨 확인 | AxdoLevelGetOutport | GET (조회) | 전체 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lOffset | 전체 출력 접점에 대한 Offset 위치 |  | uint AxdoLevelGetOutport(int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Boolean)
AXD | 조회 | 출력 레벨 확인 | AxdoLevelGetOutportBit | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoLevelGetOutportBit(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Boolean)
AXD | 조회 | 출력 레벨 확인 | AxdoLevelGetOutportByte | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 byte 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoLevelGetOutportByte(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Byte)
AXD | 조회 | 출력 레벨 확인 | AxdoLevelGetOutportWord | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 word 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoLevelGetOutportWord(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Word)
AXD | 조회 | 출력 레벨 확인 | AxdoLevelGetOutportDword | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 double word 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdoLevelGetOutportDWord(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Double Word)
AXD | 조회 | 신호 상태 감지 | AxdiIsPulseOn | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 신호가 Off 에서 On 으로 바뀌었는지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiIsPulseOn(int lModuleNo, int lOffset, ref int upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | On 상태 여부 (Boolean)
AXD | 조회 | 신호 상태 감지 | AxdiIsPulseOff | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 신호가 On 에서 Off 로 바뀌었는지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiIsPulseOff(int lModuleNo, int lOffset, ref int upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | Off 상태 여부 (Boolean)
AXD | 조회 | 신호 상태 감지 | AxdiIsOn | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 신호가 count 만큼 호출될 동안 On 상태로 유지하는지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiIsOn(int lModuleNo, int lOffset, int lCount, ref int upValue, int lStart);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | lCount | 호출 횟수 신호 유지 확인 시작
[6 empty] | lStart | (최초 호출 : 1, 반복 호출 : 0)
[6 empty] | (출력) upValue | On 상태 유지 여부 (Boolean)
AXD | 조회 | 신호 상태 감지 | AxdiIsOff | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 신호가 count 만큼 호출될 동안 Off 상태로 유지하는지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdiIsOff(int lModuleNo, int lOffset, int lCount, ref int upValue, int lStart);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | lCount | 호출 횟수 신호 유지 확인 시작
[6 empty] | lStart | (최초 호출 : 1, 반복 호출 : 0)
[6 empty] | (출력) upValue | Off 상태 유지 여부 (Boolean)
AXD | 조회 | MLII 접점 조회 | AxdGetContactNum | GET (조회) | Mechatrolink-II 의 Simple IO Type 의 Input/Output 접점 개수를 반환한다. 주의사항 : PCI-R1604-MLII와 연결된 Simple IO Type 출력 Slave Node 에서 사용되는 함수입니다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdGetContacNum(int lModuleNo, ref uint upInputNum, ref uint upOutputNum);
[6 empty] | (출력) upInputNum | 설정된 Input 접점의 개수
[6 empty] | (출력) upOutputNum | 설정된 Output 접점의 개수
AXD | 조회 | MLII R7 확장 레벨 조회 | AxdLevelGetExtportBit | GET (조회) | 지정한 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdLevelGetExtportBit(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | lOffset | 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Boolean)
AXD | 조회 | MLII R7 확장 레벨 조회 | AxdLevelGetExtportByte | GET (조회) | 지정한 모듈의 Offset 위치에서 byte 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdLevelGetExtportByte(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | lOffset | 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Byte)
AXD | 조회 | MLII R7 확장 레벨 조회 | AxdLevelGetExtportWord | GET (조회) | 지정한 모듈의 Offset 위치에서 word 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdLevelGetExtportWord(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Word)
AXD | 조회 | MLII R7 확장 레벨 조회 | AxdLevelGetExtportDword | GET (조회) | 지정한 모듈의 Offset 위치에서 double word 단위로 레벨을 확인한다. 레벨 확인은 Active 신호 상태가 HIGH(1) 인지 LOW(0) 인지 확인한다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdLevelGetExtportDword(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upLevel);
[6 empty] | lOffset | 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upLevel | 레벨 값 (Double Word)
AXD | 조회 | MLII R7 확장 입력 읽기 | AxdReadExtInportBit | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdReadExtInportBit(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 입력 접점 값 (Boolean)
AXD | 조회 | MLII R7 확장 입력 읽기 | AxdReadExtInportByte | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 byte 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdReadExtInportByte(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 입력 접점 값 (Byte)
AXD | 조회 | MLII R7 확장 입력 읽기 | AxdReadExtInportWord | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 word 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdReadExtInportWord(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 입력 접점 값 (Word)
AXD | 조회 | MLII R7 확장 입력 읽기 | AxdReadExtInportDword | GET (조회) | 지정한 입력 접점 모듈의 Offset 위치에서 double word 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdReadExtInportDword(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 입력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 입력 접점 값 (double word)
AXD | 조회 | MLII R7 확장 출력 읽기 | AxdReadExtOutportBit | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 bit 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdReadExtOutportBit(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 출력 접점 값 (Boolean)
AXD | 조회 | MLII R7 확장 출력 읽기 | AxdReadExtOutportByte | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 byte 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdReadExtOutportByte(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 출력 접점 값 (Byte)
AXD | 조회 | MLII R7 확장 출력 읽기 | AxdReadExtOutportWord | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 word 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdReadExtOutportWord(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 출력 접점 값 (Word)
AXD | 조회 | MLII R7 확장 출력 읽기 | AxdReadExtOutportDword | GET (조회) | 지정한 출력 접점 모듈의 Offset 위치에서 double word 단위로 데이터를 읽는다. | lModuleNo | 모듈 번호 |  | uint AxdReadExtOutportDword(int lModuleNo, int lOffset, ref uint upValue);
[6 empty] | lOffset | 출력 접점에 대한 Offset 위치
[6 empty] | (출력) upValue | 출력 접점 값 (Double Word)